| ULT-V-14-19W |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 53 | 44 | 51 | 50 | 42 | 37 | 36 |
| 0,80 | 84 | 64 | 55 | 62 | 59 | 51 | 47 | 45 |
| 1,00 | 92 | 73 | 63 | 70 | 66 | 58 | 53 | 52 |
| 1,25 | 99 | 82 | 71 | 78 | 73 | 65 | 60 | 58 |
| 1,50 | 105 | 90 | 78 | 85 | 78 | 71 | 67 | 64 |
| 2,00 | 112 | 99 | 87 | 93 | 84 | 78 | 73 | 71 |
| 2,50 | 114 | 104 | 90 | 97 | 87 | 81 | 78 | 75 |
| 3,00 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 84 | 82 | 79 |
| 5,00 | 125 | 118 | 103 | 110 | 97 | 93 | 89 | 86 |

| ULT-V-14-39W |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 53 | 44 | 51 | 49 | 41 | 36 | 34 |
| 0,80 | 83 | 63 | 54 | 61 | 58 | 50 | 46 | 44 |
| 1,00 | 91 | 72 | 62 | 69 | 65 | 57 | 52 | 51 |
| 1,25 | 98 | 81 | 70 | 77 | 72 | 64 | 60 | 57 |
| 1,50 | 104 | 89 | 77 | 84 | 78 | 71 | 66 | 63 |
| 2,00 | 111 | 98 | 86 | 92 | 83 | 77 | 73 | 70 |
| 2,50 | 114 | 104 | 90 | 97 | 87 | 80 | 77 | 74 |
| 3,00 | 118 | 108 | 94 | 101 | 91 | 83 | 81 | 78 |
| 5,00 | 125 | 118 | 103 | 110 | 97 | 92 | 89 | 86 |